## Sheet1
Noise analysis on source meter setup with coax cables |  | WO3196
DUT | Measurement | Source | Source value (A / V) | Mean V/I | Std V/I | Std V/I % | Mean R2 | Std R3 | Std R % 4
Device 2 | 1231_1447_wo3196_dev2_Isource_forward | I | 1e-07 | 0.53612 | 0.021658 | 4.04% | 5360000 | 221000 | 4.123%
Device 2 | 1231_1452_wo3196_dev2_Isource_backward | I | 1e-07 | -0.37001 | 0.017153 | 4.636% | -3700000 | 170000 | 4.595%
Top row | 1231_1431_wo3196_r13_toprow | V | 1 | 7.5912e-09 | 1.2971e-11 | 0.1709% | 136000000 | 1020000 | 0.75%
Device 2 | 0106_1430_wo3196_dev2_air | I | 1e-07 | 3.2083 | 0.022481 | 0.7007% | 32100000 | 236000 | 0.7352%
Device 2 | 1231_1524_wo3196_dev2_h2 | I | 1e-07 | 0.44739 | 0.020685 | 4.624% | 4474024.8913 | 210259.5007 | 4.7%
Device 2 | 1231_1541_wo3196_dev2_h2 | I | 1e-07 | 0.15015 | 0.023664 | 15.76% | 1501683.7276 | 237535.8706 | 15.82%