## 20191216 Second proper meas
Measurements on 20191216 |  | Sample rate 1 Hz | Outside main chmaber
2 or 4 point | # | Setup | Name | Mean | Absolute mean | Std
2 | 1 | Simple | 2_1_Simple | 33788230 | 33788230 | 499984.9
4 | 2 | Positive | 4_2_Positive | 33477620 | 33477620 | 452597.5
4 | 3 | Negative | 4_3_Negative | -33639490 | 33639490 | 21680.5 | Measure this one and #8 again
2 | 4 | Ground | 2_4_Ground | 33011550 | 33011550 | 368545.4
4 | 5 | Positive common ground | 4_5_Positive common ground | -6706168 | 6706168 | 444244.1
4 | 5 | Positive sense ground | 4_5_Positive sense ground | -7129388 | 7129388 | 140402.6
4 | 6 | Positive force ground | 4_6_Positive force ground | 33322950 | 33322950 | 267272.3
4 | 9 | Negative common ground | 4_9_Negative common ground | -40353370 | 40353370 | 56018.24
4 | 7 | Negative sense ground | 4_7_Negative sense ground | -40367780 | 40367780 | 19038.22
4 | 8 | Negative force ground | 4_8_Negative force ground | -33645300 | 33645300 | 43058.08

## 20191210 First meas
Noise analysis | With 33 Mohm resistor
USB cable 1210 | Coax cable 1212
Setup | Sample Rate (Hz) | Meas Time (s) | Mean | Std
USB cable | 1 | 1800 | 34080600 | 6175696
USB cable | 1 | 60 | 35767630 | 6481693
USB cable | 1 | 600 | 34445140 | 5556866
USB cable | 1 | 60 | 35641660 | 4684062
Coax cable, double grounded | 1 | 600 | 33692510 | 606717.5
Coax cable, double grounded | 5 | 600 | 33566290 | 656765.1
Coax cable, double grounded | 10 | 60 | 33583570 | 665154
Coax cable, single grounded | 1 | 600 | 33659970 | 685580.9
Coax cable, single grounded | 1 | 60 | 33640180 | 774087
Coax cable, single grounded | 1 | 60 | 33491300 | 684813.4
Coax cable (single grounded) reverse polarity | 1 | 30 | -33660630 | 18275.96 | Not reproducible on 13/12