## Sheet1
4-puntsweerstands metingen
Order | Current + | Current - | Voltage + | Voltage - | Mean (Ohm) | Mean (MOhm) | Variance
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39190178.3901 | 39.1902 | 281162.0523
2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37171911.1893 | 37.1719 | 178309.3946
3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 53079572.9442 | 53.0796 | 369524.2998
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 57122044.9221 | 57.122 | 176879.2468
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 39568521.1676 | 39.5685 | 210249.5301
6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 37605940.2161 | 37.6059 | 88475.1458
7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 54528070.0747 | 54.5281 | 956669.0262
8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1211898040.2933 | 1211.898 | 173499338.9682
[5 empty] | 45466605.5577 |  | 323038.3851
2020-05-28
Measurements do not show negative resistance, so not sure if this is measured with the sourcemeter in 4-wire mode
Therefore these might all be 2-point measurements
|  | R mean (MOhm) | R std (MOhm)
| Rvertical | 43.9461 | 6.4602
| Rhorizontal | 46.607 | 9.2648
See wikipedia of vdP method
| Rs | 205.1639
Solved with scipy.optimize.fsolve
| c | 3.734 | Angstrom
| uc | 25
| t | 9.335
| rho | 191.5205 | Ohm cm