## Sheet1
Noise analysis
USB cable 1210 | Coax cable 1212
Resistance (Ohm) | Sample Rate (Hz) | Meas Time (s) | Setup | Mean | Std
33000000 | 1 | 1800 | USB cable | 34080600 | 6175696
33000000 | 1 | 60 | USB cable | 35767630 | 6481693
33000000 | 1 | 600 | USB cable | 34445140 | 5556866
33000000 | 1 | 60 | USB cable | 35641660 | 4684062
33000000 | 1 | 600 | Coax cable, double grounded | 33692510 | 606717.5
33000000 | 5 | 600 | Coax cable, double grounded | 33566290 | 656765.1
33000000 | 10 | 60 | Coax cable, double grounded | 33583570 | 665154
33000000 | 1 | 600 | Coax cable, single grounded | 33659970 | 685580.9
33000000 | 1 | 60 | Coax cable, single grounded | 33640180 | 774087
33000000 | 1 | 60 | Coax cable, single grounded | 33491300 | 684813.4
33000000 | 1 | 30 | Coax cable (single grounded) reverse polarity | -33660630 | 18275.96 | Not reproducible on 13/12
Resistance (Ohm) | Sample Rate (Hz) | Meas Time (s) | Setup | Mean | Std