## Sheet1
WO3196 Device 2 - Hydrogen response and recoveries
Measurements | T (C) | Samples (Hz) | Type? | R_air mean | R_air std | R_h2 mean | R_h2 std | DR/R0 | Tau ~ (s) | Notes
0218_1208_WO3196_h2drop | 25 | 1 | Air to H2 | 62689812.3116 | 6013914.87 | 63324920.0119 | 794847.6424 | 1.013% | 0 | No reaction, weird peaks due to main chamber not being grounded
0218_1257_WO3196_h2toAir | 25 | 1 | H2 to Air | 64014178.0654 | 992719.218 | 63709655.4301 | 541543.7086 | 0.4757% | 0 | No reaction, weird peaks due to main chamber not being grounded
0218_1458_WO3196_65C_airToH2 | 65 | 1 | Air to H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Unstable
0218_1552_WO3196_65C_h2ToAir | 65 | 1 | H2 to Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Weird peak when air is introduced
0219_1101_WO3196_65C_airToH2 | 65 | 1 | Air to H2 | 32421830.3347 | 90178.7406 | 30860638.5452 | 89255.7639 | 4.815% | 1
0219_1139_WO3196_65C_h2ToAir | 65 | 1 | H2 to Air | 32454968.5681 | 112426.594 | 30977200.7842 | 79306.23 | 4.553% | 1
0220_1500_WO3196_65C_highHz_airToH2 | 65 | 10 | Air to H2 | 24100060.5635 | 89554.2737 | 23540270.6838 | 17539.0015 | 2.323% | 2
0220_1557_WO3196_65C_highHz_airToH2 | 65 | 10 | H2 to Air | 25065192.7047 | 83795.8979 | 23051813.1988 | 35670.9593 | 8.033% | 1